МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

#### ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

#### “ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ І ТОЕ

РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

## „ОСНОВИ  МЕТРОЛОГІЇ  І

## ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНИКА”

для студентів спеціальності 090600

„Електротехнічні системи електроспоживання”

### Напрям підготовки „Електротехніка”

#### Курс – 2-й, семестр 4-й

Загальний обсяг навчального навантаження з дисципліни – 180 години,

у тому числі: аудиторне – 64 години;

СРС – 62 години,

контрольні заходи – 54 години.

Розробив                                                   Розглянуто на засіданні кафедри

доц., к.т.н. Л.О. Васильєв                        електромеханіки і ТОЕ

___  ____________ 2013 р.                       ____  ____________ 2013 р., протокол №___

Завідувач кафедри, к.т.н.

________________ Л.О. Васильєв

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії зі спеціальності

„Електротехнічні системи електроспоживання”

Голова комісії, проф., д.т.н.

________________ О.П. Ковальов

Донецьк – 2013

Лист перезатвердження робочої навчальної програми

#### „Основи метрології і електровимірювальна техніка”

##### Вніс зміни до програми                         Розглянуто на засіданні кафедри

________________________                  електромеханіки і ТОЕ

___  ____________ 20______р.              ____  __________ 20__ р., протокол №___

###### Завідувач кафедри _______________

________________ ________________

Затверджено на засіданні навчально-

методичної комісії зі спеціальності 090600

„Електротехнічні системи електроспоживання”

____  __________ 20___р., протокол №___

Голова комісії _______________

________________  ________________

##### Вніс зміни до програми                         Розглянуто на засіданні кафедри

________________________                 електромеханіки і ТОЕ

___  ____________ 20______р.             ____  __________ 20__ р., протокол №___

###### Завідувач кафедри _______________

________________ ________________

Затверджено на засіданні навчально-

методичної комісії зі спеціальності 090600

„Електротехнічні системи електроспоживання”

____  __________ 20___р., протокол №___

Голова комісії _______________

________________  ________________

І   РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН

дисципліни „Основи метрології і електровимірювальна техніка”

| Види навчальних занять | Всього |  | Семестр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годин | Кредитів ECTS | 4-й |  |
| # Загальний обсяг дисципліни | 180 | 5,0 | 180 |  |
| # 1 Аудиторні заняття | 64 |  | 64 |  |
| - Лекції - Лабораторні заняття | 32 32 |  | 32 32 |  |
| # 2 Самостійна робота | 62 |  | 62 |  |
| - Підготовка до аудиторних занять - Виконання індивідуальних домашніх завдань - Самостійне опрацювання розділів навчальної програми, які не викладаються на лекціях, але виносяться на модульний контроль і екзамен | 32 24 6 |  | 32 24 6 |  |
| 3 Контрольні заходи | 54 |  | 54 |  |

2  ЗМІСТ І ОБСЯГ МОДУЛІВ

дисципліни  „Основи метрології і електровимірювальна техніка”

2.1  МОДУЛЬ 1

2.1.1  Лекційні заняття

| № з/п | ### Тема і зміст лекцій модулю 1 | Обсяг лекційних занять (акад. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розділ 1 Основи метрології Введення до метрології. Основні поняття метрології. Види і методи вимірювань. Засоби вимірювальної техніки. Забезпечення єдності вимірювань. | 2 |
| 2 | Похибки вимірювань. Складові похибок вимірювань. Методи зменшення похибок. Числові оцінки похибок. Класи точності засобів вимірювальної техніки. | 2 |
| 3 | Опрацьовування результатів вимірювань. Показники точності вимірювань. Подання результатів вимірювань. Обчислення значення вимірювальної величини. Процедура оцінювання похибки вимірювань. | 2 |
| 4 | Поняття невизначеності вимірювань. Види невизначеності. Вимірювальний експеримент. Проведення і опрацювання результатів однофакторного вимірювального експерименту. Похибки вимірювального експерименту. | 2 |
| 5 | Розділ 2 Засоби електровимірювальної техніки Вимірювальні перетворювачі електричних величин. Призначення і основні типи. Шунти. Додаткові опори. Подільники напруги. Вимірювальні трансформатори струму і напруги. Вимірювальні підсилювачі. Функціональні перетворювачі. Уніфіковані перетворювачі. | 2 |
| 6 | Електромеханічні вимірювальні прилади. Фізичні основи роботи. Магнітоелектричні, випрямні і термоелектричні прилади. Електромагнітні, електродинамічні, феродинамічні, електростатичні прилади. Індукційні лічильники електричної енергії. | 4 |
| 7 | Прилади порівняння. Загальна теорія мостових схем. Урівноважені і неврівноважені вимірювальні мости постійного струму. Вимірювальні мости змінного струму. | 2 |
| Всього лекційних занять модулю 1 |  | 16 |

2.1.2  Лабораторні заняття

| № з/п | ### Тема і зміст лабораторних занять модулю 1 | Обсяг лаб. занять (акад. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ввідне заняття в лабораторії. Техніка безпеки. | 2 |
| 2 | Основи метрології Лабораторна робота №1 Повірка технічних приладів | 2 |
| 3 | Лабораторна робота №2 Непрямі вимірювання | 2 |
| 4 | Лабораторна робота №3 Опрацьовування результатів вимірювань | 2 |
| 5 | Засоби електровимірювальної техніки Лабораторна робота №4 Конструкції електромеханічних приладів | 2 |
| 6 | Лабораторна робота №5 Повірка індукційного лічильника | 2 |
| 7 | Лабораторна робота №6 Трифазні лічильники електричної енергії | 2 |
| 8 | Лабораторна робота №7 Вимірювальні мости постійного струму | 2 |
| Всього лабораторних занять модулю 1 |  | 16 |

2.1.3  Самостійне опрацювання розділів

| № з/п | Тема і зміст розділів модулю 1, які виносяться на самостійне опрацювання студентами | Обсяг СРС (акад. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Засоби електровимірювальної техніки Вимірювальні мости змінного струму для визначення індуктивності і добротності навою та ємності і діелектричних втрат конденсаторів | 3 |
| Всього СРС при самостійному опрацюванні розділів модулю 1 |  | 3 |

2.1.4  Індивідуальне завдання

| № з/п | ### Тема і зміст індивідуальної розрахунково-графічної роботи модулю 1 | Обсяг СРС (акад. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Опрацьовування результатів непрямих вимірювань за дослідними даними прямих вимірювань | 2 |
| 2 | Задача 2. Вибір схеми і приладів і визначення результату посереднього вимірювання опору | 2 |
| 3 | Задача 3. Розширення границь вимірювання магнітоелектричних приладів | 3 |
| 4 | Задача 4. Вимірювання несинусоїдної напруги електромеханічними приладами | 2 |
| 5 | Задача 5. Вимірювання опору мостом постійного струму і визначення параметрів гальванометра схеми | 3 |
| Всього СРС при виконанні індивідуальної РГР модулю 1 |  | 12 |

2.2  МОДУЛЬ 2

2.2.1  Лекційні заняття

| № з/п | ### Тема і зміст лекцій модулю 2 | Обсяг лекційних занять (акад. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Електронно-променевий осцилограф. Основні типи. Будова і принцип дії. Електронно-променева трубка. Призначення і види розгорток. Застосування електронно-променевих осцилографів. Спостереження форми електричних сигналів. Вимірювальні пристрої осцилографа. Вимірювання параметрів електричних сигналів. Електронно-цифровий осцилограф. | 4 |
| 2 | Цифрові вимірювальні прилади. Методи перетворення вимірювальної величини у цифровий код. Режими роботи цифрових приладів. Похибки цифрових приладів. Цифрові вимірювальні прилади послідовної лічби, послідовного наближення і зчитування. Цифрові вимірювальні мости. Цифрові осцилографи. Комп’ютерні вимірювальні пристрої. Віртуальні вимірювальні прилади. | 4 |
| 3 | Розділ 1 Вимірювальні технології Технології вимірювання електричних величин. Вибір метода і вимірювальної апаратури. Особливості вимірювання малих і великих струмів і напруг. Вимірювання опору заземлення і опору ізоляції. Вимірювання потужності і енергії однофазних і трифазних мереж. Сучасні лічильники електричної енергії. Вимірювання показників якості електричної енергії. | 2 |
| 4 | Вимірювальні технології магнітних величин. Перетворювачі магнітних величин. Вимірювання магнітного потоку, індукції, напруженості магнітного поля, характеристик і параметрів магнітних матеріалів. | 2 |
| 5 | Вимірювальні технології неелектричних величин. Принципи будови електровимірювальних приладів неелектричних величин. Параметричні і генераторні перетворювачі неелектричних величин. Вимірювання неелектричних величин. | 2 |
| 6 | Вимірювальні інформаційні системи. Призначення і основні типи. Вимірювальні системи близької дії і телевимірювальні системи. Системи технічного контролю. Системи технічної діагностики. | 2 |
| Всього лекційних занять модулю 2 |  | 16 |

2.2.2  Лабораторні заняття

| № з/п | ### Тема і зміст лабораторних занять модулю 2 | Обсяг лаб. занять (акад. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Засоби електровимірювальної техніки Лабораторна робота №8 Електронно-променевий осцилограф | 4 |
| 2 | Лабораторна робота №8в Цифровий осцилограф у віртуальній лабораторії Workbench | 2 |
| 3 | Лабораторна робота №9 Цифровий частотомір | 2 |
| 4 | Вимірювальні технології Лабораторна робота №10 Вимірювання потужності | 2 |
| 5 | Лабораторна робота №11 Вимірювання опору заземлення. | 2 |
| 6 | Лабораторна робота №12 Вимірювання характеристик магнітних матеріалів | 2 |
| 7 | Підсумкове заняття у лабораторії. Захист звітів. | 2 |
| Всього лабораторних занять модулю 2 |  | 16 |

2.2.3  Самостійне опрацювання розділів

| № з/п | Тема і зміст розділів модулю 2, які виносяться на самостійне опрацювання студентами | Обсяг СРС (акад. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вимірювальні технології Вимірювання неелектричних величин. | 3 |
| Всього СРС при самостійному опрацюванні розділів модулю 2 |  | 3 |

2.2.4  Індивідуальне завдання

| № з/п | ### Тема і зміст індивідуальної розрахунково-графічної роботи модулю 2 | Обсяг СРС (акад. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задача 6. Визначення виду осцилограми і параметрів електричного сигналу | 2 |
| 2 | Задача 7. Побудова осцилограми на екрані електронно-променевого осцилографу | 2 |
| 3 | Задача 8. Визначення параметрів і показів цифрового часоімпульсного вольтметра | 2 |
| 4 | Задача 9. Вимірювання потужності у трифазній мережі | 3 |
| 5 | Задача 10. Складання схеми вимірювань і вибір апаратури для вимірювання струмів, напруг, потужності і витрат електроенергії у високовольтній трифазній мережі | 3 |
| Всього СРС при виконанні індивідуальної РГР модулю 2 |  | 12 |

Перелік рекомендованої літератури:

- Метрологія та вимірювальна техніка / за ред. Є.С. Поліщука. – 2003.

- Основы метрологии и электрические измерения / под ред. Е.М. Душина. – 1987.

- Н.Н.Евтихеев и др. Измерение электрических и неэлектрических величин. – 1990.

- Р.М. Демидова-Панферова. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике. – 1990.

- Методические указания к лабораторным работам. Раздел "Основы метрологии и аналоговая измерительная техника".

- Методические указания к лабораторным работам. Раздел "Измерение электрических, магнитных и неэлектрических величин. Информационно-измерительные системы".

- Методичні вказівки і контрольні завдання з основ метрології і електровимірювальної техніки.

- Справочник по электроизмерительным приборам / под ред. Н.Н. Илюнина. – 1984.